## Info Kurzanleitung
Excel-Tool: Gebäudesteckbriefe für kleine Kommunen | Version 1.0
2024-11-20
Gebäudesteckbriefe und Energiecontrolling für kleine Kommunen
Dieses Excel-Tool ist im Rahmen des Projekts „Governance der Gebäudemodernisierung“ (KommGebGov*) entstanden, um den teilnehmenden Kommunen ein einfaches Werkzeug an die Hand zu geben, mit dem sowohl Gebäudedaten als auch Energieverbrauchswerte und Verbrauchskosten übersichtlich zusammengetragen werden können. Viele Kommunen stehen vor dem Problem, dass weder die Energieverbrauchsdaten, noch die Kosten zur zentralen Auswertung verfügbar sind. Ähnlich verhält es sich mit dem energetisch relevanten Zustand der Gebäude: Auch hier sind Daten oft nicht oder nur teilweise verfügbar und deshalb meist nicht übersichtlich auswertbar.
Daher gestaltet es sich oftmals schwierig, sich einen Überblick über den Zustand der Gebäude zu verschaffen, um beispielsweise Sanierungsmaßnahmen zu priorisieren oder Sanierungsfahrpläne zu erstellen. Die Tabellen und Grafiken des Tools können auch zur Kommunikation in Arbeitskreisen, Ausschüssen, mit Entscheidungsträgern und mit Bürgern verwendet werden.
Das Tool ist bewusst einfach strukturiert und kann als Vorlage verwendet sowie an die Bedürfnisse der jeweiligen Kommune angepasst werden.
Wie sind neue Gebäudearbeitsblätter zu erstellen?
Für jedes Gebäude wird ein Arbeitsblatt erstellt (einfach die Vorlage duplizieren und den Namen des Blatts anpassen). In den Gebäudearbeitsblättern werden anschließend die Daten zusammengetragen. Im oberen Bereich sind die allgemeinen Angaben zum Gebäude einzutragen.
Die grünen Felder sind Eingabefelder!
Weiße oder farbige Felder sind meist mit Formeln hinterlegt und sollten nicht geändert werden. Die Daten zu den Bauteilen und der Anlagentechnik können, wenn vorhanden, einfach ergänzt werden. Das Tool funktioniert jedoch auch, wenn hier nichts eingetragen wird. Werden keine Bauteildaten eingetragen, wird als Baujahr der Bauteile immer das Baujahr des Gebäudes angesetzt. Wurden Bauteile bereits erneuert, es liegen jedoch keine Daten dazu vor, kann auch nur das Jahr der letzten Sanierung eingetragen werden. Dann erscheint das Jahr auch in der Übersicht.
Wie wird die Übersicht der Gebäude bearbeitet?
Im Arbeitsblatt „Übersicht Gebäude“ sind die Gebäude übersichtlich zusammen dargestellt. Hier sollte immer die laufende Nummer in der ersten Spalte weitergeführt werden, um die Sortierung später wiederherstellen zu können.
Neue Gebäude werden hinzugefügt, indem eine Zeile kopiert und am Ende der Liste eingefügt wird. Anschließend muss der Name des Arbeitsblatts des neuen Gebäudes in der Spalte „Name Blatt“ eingetragen werden. Sobald dies erfolgt ist, werden die Daten aus dem Arbeitsblatt in der entsprechenden Zeile angezeigt.
Zum Testen kann beispielsweise der Name des „Gebäude3“ in „Gebäude2“ in der Spalte B „Name Blatt“ geändert werden. Die Daten in der Zeile werden daraufhin automatisch angepasst. Diese Vorgehensweise gilt ebenso für das Hinzufügen einer neuen Zeile mit einem neuen Gebäude in einem neuen Arbeitsblatt.
Über die Filterfunktion können die Gebäude dann nach verschiedenen Kriterien wie z. B. nach Nettogrundfläche (NGF), Stromverbrauch pro Jahr oder nach Baualter bzw. dem letzten Sanierungsjahr sortiert werden.
Was wird in den oberen Tabellen dargestellt?
Über der Gebäudetabelle sind die Summen aller Gebäudedaten aufgeführt (bspw. der Gesamtstromverbrauch aller Gebäude oder die Gesamtkosten für den Wasserverbrauch). Rechts abgebildet sind die Treibhausgas-Emissionen (THG) sowie die durchschnittlichen Baualter der Bauteile.
Was wird in den Grafiken dargestellt?
Unter der Tabelle befinden sich beispielhafte Grafiken. Werden neue Gebäude hinzugefügt, können diese über die Filterfunktion in die Grafiken integriert werden. Es ist auch möglich, spezifische Darstellungen für einzelne Gebäudeklassen zu erstellen, indem zum Beispiel nur die Kindergärten ausgewählt werden.
Die Grafiken können einfach kopiert und beispielsweise weiter unten (oder in einem neuen Arbeitsblatt) eingefügt werden. Auf diese Weise lassen sich die Auswertungen nach Belieben filtern und anpassen, ohne die Ursprungsgrafiken zu verlieren.
*Projekt "Governance der Gebäudemodernisierung"
Die Reduktion des fossilen Energieverbrauchs und damit der Emissionen im Gebäudebereich stellt einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur Treibhausgasneutralität auf kommunaler Ebene dar. Doch wie können Kommunen geeignete Steuerungsmodelle für die Gebäudemodernisierung entwickeln und wie können diese Prozesse gefördert werden? Diese Fragen bearbeitet die Institut Wohnen und Umwelt GmbH gemeinsam mit der Hochschule Darmstadt und der Schader-Stiftung dem im Rahmen des Projekts „Governance der Gebäudemodernisierung in kleinen und mittleren hessischen Kommunen: Stand und Entwicklungsmöglichkeiten“.
In Zusammenarbeit mit hessischen Kommunen werden neue Lösungsansätze und Strategien erarbeitet, um die Modernisierung von Gebäuden zu beschleunigen und besser zu steuern. Ziel ist es, klimarelevante Emissionen zu verringern und den Energieverbrauch zu reduzieren. Das zweijährige Projekt konzentriert sich auf die Vielfalt der hessischen Städte und Gemeinden, einschließlich ländlicher Strukturen. Im Fokus stehen dabei die Modernisierungsaktivitäten kleinerer und mittlerer hessischer Kommunen sowie die Unterstützung der Modernisierungsmaßnahmen durch die Kommunen für andere Akteure. Das Projekt verbindet gesellschaftswissenschaftliche und technische Disziplinen und fördert einen produktiven Dialog mit der Praxis.
Links zu den Projektwebseiten
https://www.schader-stiftung.de/themen/stadtentwicklung-und-wohnen/fokus/governance-der-gebaeudemodernisierung/artikel/projekt-governance-der-gebaeudemodernisierung-1
https://www.iwu.de/forschung/handlungslogiken/governance-der-gebaeudemodernisierung-in-kommunen/
Das Tool wurde in Rahmen des Projekts von Stefan Swiderek (IWU) erstellt (2024).
Kontakt: S.Swiderek@iwu.de; Tel.: 06151 2904 22
Haftungsausschluss:
Diese Excel-Anwendung wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Haftungsansprüche gegen den Autor, die sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung der dargebotenen Informationen bzw. Berechnungswerkzeuge verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Verfasser behält sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
Rückmeldung zur Nutzung:
Über eine Rückmeldung zur Nutzung (wo das Tool eingesetzt wird) sowie über das Melden von Fehlern und deren Behebung würde ich mich freuen.
Das Vorhaben wird durch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum gefördert.
Governance der Gebäudemodernisierung in kleinen und mittleren hessischen Kommunen

## Daten-Infomationen
Datensammlung von Daten und Quellen, die im Tool verwendet werden können:
Berechnung der Vergleichskennwerte
Bekanntmachung der Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand. Stand: 15. April 2021
Link zum Dokument mit den Regeln zu Berechnung. |  | Umrechnungsfaktoren Energieträger auf kWh (grob gerundet)
https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/GZb2vlJQJe1XCpSyM6h?0
Link zum VerTEK Tool mit dem die Vergleichswerte auch berechnet werden können. |  | Heizöl | 1 Liter | 10 | kWh
https://vertektool.iwu.de/ |  | Erdgas* | 1 m³ | 10 | kWh
*der Wert schwankt und kann in der Regel der Jahresabrechnung des Gasversorgers entnommen weden.
|  | Flüssiggas | 1 Liter | 7 | kWh
Auf dieser Webseite des IWUs stehen zwei wichtige Tools zum Download bereit: |  | Flüssiggas | 1 kg | 13 | kWh
https://www.iwu.de/publikationen/fachinformationen/energiebilanzen/ |  | Pellets | 1 kg | 5 | kWh
|  | Pellets | 1 m³ | 3250 | kWh | 1 m³ entspricht ca. (ca. 650 kg)
Gradtagszahlen Deutschland |  | Holzhackschnitzel | 1 kg | 2 bis 4 | kWh | Stark abhäning von Feuchte und Material
https://www.iwu.de/fileadmin/tools/gradtagzahlen/Gradtagzahlen-Deutschland.xlsx |  | Holz
Wird jährlich aktualisiert und stellt alle Daten zur Witterungsbereinigung aller Standorte in Deutschland zur Verfügung. |  | Laubholz (MW) | 1 Rm | 2100 | kWh | 1 Srm | 1470 | kWh
|  | Douglasie, Kiefer, Lärche | 1 Rm | 1800 | kWh | 1 Srm | 1260 | kWh
KEA-Werte und Treibhausgas-Emissionsfaktoren |  | Fichte, Erle, Linde | 1 Rm | 1500 | kWh | 1 Srm | 1050 | kWh
https://www.iwu.de/fileadmin/tools/kea/kea.pdf
Diese Datei wird auch jährlich erneuert und stellt CO2 Faktoren bzw. Treibhausgas Äquivalente der gebräuchlisten Energieträger bereit. |  | Sorte: | Rundholz | Stückiges Brennholz
|  | Maßbezeichnung: Definition: | Festmeter (Fm) Kubikmeter feste Holzmasse | Raummeter (Rm) geschichtetes Holz | Schüttraummeter (Srm) lose geschüttetes stückiges Brennholz
Auszug der KEA-Werte und Treibhausgas-Emissionsfaktoren von 2023 |  | Holzanteil % | 100 | 70 | 50
|  | Luftanteil | 0 | 30 | 50
|  | 1 Festmeter = | 1 | 1.4 | 2
|  | 1 Raummeter = | 0.7 | 1 | 1.4
|  | 1 Schüttraummeter = | 0.5 | 0.7 | 1
Quelle:
EFFIZIENT HEIZEN MIT HOLZ UND SONNE
Ein Ratgeber zu klima- und umweltbewusstem Handeln
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten
Kaiser-Friedrich-Straße 1
55116 Mainz
August 2014 – 3. aktualisierte Auflage
Emissionsfaktoren nach GEG Stand 03.2024 (Anlage 9) | Energieeffizienzklassen nach GEG (Stand 03.2024 aus Anlage 10)
https://www.gesetze-im-internet.de/geg/ | https://www.gesetze-im-internet.de/geg/

## Übersicht Gebäude
Übersicht Baujahre der Bauteile bzw. der letzten Sanierung
| Gebäude hinzufügen: Eine Zeile kopieren und an gewünschter Stelle einfügen. Das Blatt Geb.Vorlage kopieren und neuen Namen vergeben. Den Namen in die Spalte "Name Blatt" eintragen. Fertig! Daten werden aus dem neuen Blatt abgerufen. | [22 empty] | Spez. Verbrauchswerte der Gebäude | [13 empty] | Dach | o. Geschossdecke | Außenwand | Kellerdecke | Fenster | Türen | Hauptwärmeerzeuger
[12 empty] | Summe Energieverbrauch aller Gebäude |  |  |  |  | Summe Verbrauchskosten alle Gebäude | [6 empty] | Strom | Wärme | Wasser | [7 empty] | THG Emissionen alle Gebäude |  |  |  | Mittelwert | Mittelwert | Mittelwert | Mittelwert | Mittelwert | Mittelwert | Mittelwert
| Achtung in den Diagrammen über die Filter Funktion weitere Gebäude freischalten | [9 empty] | Strom |  |  | Wärme | Wasser | Strom |  |  | Wärme Gesamt | Wasser |  |  |  | [kWh/m²a] | [kWh/m²a] | [l/m²a] | [7 empty] | Strom | Wärme | Gesamt |  | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1980 | 1977.5 | 2001
[11 empty] | [kWh/a] |  |  | [kWh/a] | [m³/a] | [€] |  |  | [€] | [€] |  |  | Mittelwert | 7.1101 | 72.8715 | 24.5753 | [7 empty] | CO2e [t/a] | CO2e [t/a] | CO2e [t/a] |  | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max
[11 empty] | 40249 |  |  | 442334 | 135 | 52980 |  |  | 84004 | 387 |  |  | Min. | 0.3214 | 6.5627 | 0.2 | [7 empty] | 16.0996 | 110.7157 | 126.8153 |  | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 2010 | 2000 | 2010
[23 empty] | Max. | 10.0041 | 97.7797 | 81.0811 | [11 empty] | Min | Min | Min | Min | Min | Min | Min
[38 empty] | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1998
[11 empty] | Energieverbrauch letzter Datensatz |  |  |  |  | Verbrauchskosten |  |  |  |  | Vergleich gegen Mittelwerte (Gebäude) |  |  | Spez. Verbrauch |  |  | Vergleichskennwerte |  | Vergleich zum Vergleichskennwert |  | Energieträger |  |  | THG Emissionen der Gebäude inkl. Vorketten |  |  | Gebäude | Letzte Sanierung
lfn. | Name Blatt | Gebäudename | Straße | H.Nr | Ort | PLZ | Hauptnutzung | Nutzung 2 | Nutzung 3 | Gesamtfläche NGF | Strom | Wärme 1 | Wärme 2 | Wärme Gesamt | Wasser | Strom | Wärme 1 | Wärme 2 | Wärme Gesamt | Wasser | Strom | Wärme Gesamt | Wasser | Strom | Wärme | Wasser | Strom | Wärme | Strom | Wärme | Strom | Wärme 1 | Wärme 2 | Strom | Wärme | Gesamt | Baujahr | Dach | o. Geschossdecke | Außenwand | Kellerdecke | Fenster | Türen | Hauptwärmeerzeuger
| Gebäude | [8 empty] | [m²] | [kWh/a] | [kWh/a] | [kWh/a] | [kWh/a] | [m³/a] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | % | % | % | [kWh/m²a] | [kWh/m²a] | [l/m²a] | [kWh/m²a] | [kWh/m²a] | % | % |  |  |  | CO2e [kg/a] | CO2e [kg/a] | CO2e [kg/a]
1 | Geb.Vorlage | Beispielgebäude | Beispielstraße | 11 | Beispielhausen | 12345 | Beispielschule | Beispielturnhalle | Beispielmensa | 1369 | 12345 | 132465 | 222 | 132687 | 111 | 13245 | 13245 | 13245 | 26490 | 123 | -1.823% | 1.701% | 0% | 9.0175 | 96.9226 | 81.0811 | 11 | 80 | -21.98% | 17.46% | Strommix Deutschland | Beispiel Gas | Beispiel WP Strom | 4938 | 33205.05 | 38143.05 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1998
5 | Beispiel | Beispielgebäude 2 Schule | Beispielstraße | 11 | Beispielhausen | 12345 | Beispielschule | Beispielturnhalle | 0 | 1357 | 12345 | 132465 | 222 | 132687 | 11 | 13245 | 13245 | 13245 | 26490 | 121 | 61.49% | 68.09% | 0% | 9.0973 | 97.7797 | 8.1061 | 11 | 80 | -20.92% | 18.18% | Strommix Deutschland | Beispiel Gas | Beispiel WP Strom | 4938 | 33205.05 | 38143.05 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1998
6 | Beispiel2 | Beispielgebäude 2 Schule klein | Beispielstraße | 11 | Beispielhausen | 12345 | Beispielschule | 0 | 0 | 1234 | 12345 | 111111 | 222 | 111333 | 11 | 13245 | 1320 | 13245 | 14565 | 123 | -1.823% | -12.36% | 0% | 10.0041 | 90.2212 | 8.9141 | 11 | 80 | -9.955% | 11.33% | Strommix Deutschland | Beispiel Gas | Beispiel WP Strom | 4938 | 27866.55 | 32804.55 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 2010 | 2000 | 2010
7 | Beispiel3 | Beispielgebäude 3 Turnhalle | Beispielstraße | 11 | Beispielhausen | 12345 | Turmnhalle | 0 | 0 | 10000 | 3214 | 65412 | 215 | 65627 | 2 | 13245 | 3214 | 13245 | 16459 | 20 | -220.1% | -73.2% | -337.5% | 0.3214 | 6.5627 | 0.2 | 11 | 80 | -3323% | -1119% | Strommix Deutschland | Beispiel Gas | Beispiel WP Strom | 1285.6 | 16439 | 17724.6 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1998
Note on A10: Stefan Swiderek: Nummer von Hand eintragen, Feld ist dazu da die Reihgenfolge wieder herstellen zu können, wenn über den Filter die Reihenfolge geändert wurde.

## Geb.Vorlage
Gebäudesteckbrief Vorlage | Eingabefelder grün (Felder leer lassen wenn Daten nicht bzw. noch nicht bekannt sind)
Gebäudename | Beispielgebäude
Anschrift | Straße | Hausnummer | Ort | PLZ
| Beispielstraße | 11 | Beispielhausen | 12345
Ansprechpartner | Name | Tel. | E-Mail / usw.
| Hausmeister Krause | 0123 123456789 | Hausmeister@Krause.de
Hauptnutzung | Beispielschule | Fläche (NGF) | 1234 | m²
Nutzung 2 | Beispielturnhalle | Fläche (NGF) | 123 | m²
Nutzung 3 | Beispielmensa | Fläche (NGF) | 12 | m²
|  | Gesamtfläche | 1369 | m²
Baujahr Gebäude | 1970
Kurze Beschreibung des Gebäudes mit Nutzung, Besonderheiten usw. | Beispielschule mit Turnhalle und Mensa. Die Turnmhalle wird auch an den Abenden von Vereinen genutzt. Umkleiden sanierungsbedürftig und müffeln.
Baujahr letzte energetische Sanierung
Dach | 1970
oberste Geschossdecke | 1970
Außenwand | 1970
Kellerdecke | 1970
Fenster | 1970
Türen | 1970
Hauptwärmeerzeuger | 1998
Energieverbrauch | Mittelwert der Jahre | letztes Jahr | Abweichung vom Mittelwert |  | Energieverbrauch | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Strom [kWh] | 12570 | 12345 | -1.823% |  | Strom [kWh] | 2020: 12345; 2021: 13245; 2022: 12345; 2023: 12345
Wärme 1 [kWh] | 130208.25 | 132465 | 1.704% |  | Wärme 1 [kWh] | 2020: 123456; 2021: 132456; 2022: 132456; 2023: 132465
Wärme 2 [kWh] | 222 | 222 | 0% |  | Wärme 2 [kWh] | 2020: 111; 2021: 222; 2022: 333; 2023: 222
Wärme Gesamt [kWh] | 130430.25 | 132687 | 1.701% |  | Wärme Gesamt [kWh] | 2020: 123567; 2021: 132678; 2022: 132789; 2023: 132687
Wasser [m³] | 111 | 111 | 0% |  | Wasser [m³] | 2020: 111; 2021: 111; 2022: 111; 2023: 111
Energiekosten
Verbrauchskosten | Mittelwert der Jahre | letztes Jahr | Abweichung vom Mittelwert |  | Verbrauchskosten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Strom [€] | 12795 | 13245 | 3.398% |  | Strom [€] | Energiekosten 2020: 12345; Energiekosten 2021: 13245; Energiekosten 2022: 12345; Energiekosten 2023: 13245
Wärme 1 [€] | 12795 | 13245 | 3.398% |  | Wärme 1 [€] | Energiekosten 2020: 12345; Energiekosten 2021: 13245; Energiekosten 2022: 12345; Energiekosten 2023: 13245
Wärme 2 [€] | 12795 | 13245 | 3.398% |  | Wärme 2 [€] | Energiekosten 2020: 12345; Energiekosten 2021: 13245; Energiekosten 2022: 12345; Energiekosten 2023: 13245
Wärme Gesamt [€] | 25590 | 26490 | 3.398% |  | Wärme Gesamt [€] | 24690 | 26490 | 24690 | 26490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wasser [€] | 133 | 123 | -8.13% |  | Wasser [€] | Energiekosten 2020: 145; Energiekosten 2021: 132; Energiekosten 2022: 132; Energiekosten 2023: 123
Energieverbrauchskennwerte | Spez. Verbrauch Mittelwert | Letztes Jahr | Vergleichswert* | Abweichung vom Vergleichswert |  | Energiekosten 2024: Überschrift Diagramm; Energiekosten 2031: Überschrift Diagramm; Energiekosten 2035: Neue Jahre einfach mit dem Filter im Diagramm hinzufügen
Strom [kWh/m²a] | 9.1819 | 9.0175 | 11 | -21.98% |  | Energiekosten 2024: Energie-und Wasserverbrauch Beispielgebäude; Energiekosten 2031: Verbrauchskosten Beispielgebäude
Wärme 1 [kWh/m²a] | 95.1119 | 96.7604
Wärme 2 [kWh/m²a] | 0.16216 | 0.16216
Wärme Gesamt [kWh/²a] | 95.2741 | 96.9226 | 80 | 17.46%
Wasser [l/m²a] | 81.0811 | 81.0811
*Quelle Vergleichswerte: Bekanntmachung Vergleichswerte NWG; Vergleichswerte Wasserverbrauch Mittelwert der Vorjahre
Energieträger / Emissionen | Art | *Emissionsfaktor CO2e (inkl. Vorketten) [g/kWh] | CO2e Abs. [kg/a] | CO2e spez. [kg/m²a]
Strom | Strommix Deutschland | 400 | 4938 | 3.607
Wärme 1 | Beispiel Gas | 250 | 33116.25 | 24.1901
Wärme 2 | Beispiel WP Strom | 400 | 88.8 | 0.064865
Summe Emissionen |  |  | 38143.05 | 27.862
*Daten können dem Blatt Daten-Informationen entnommen werden. GEG Kennwerte können natürlich auch verwendet werden. Die Quelle sollte nur einheitlich sein.
Gebäudehülle | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2033
Dach | Name / Bezeichnung | Fläche [m²] | Baujahr Dach | Baujahre aktuelle Dachhaut/-eindeckung | Material Außenhaut | Energiekosten 2020: Dachneigung; Energiekosten 2021: Ausrichtung; Energiekosten 2022: PV vorhanden; Energiekosten 2023: Solarthermie vorhanden; Energiekosten 2024: U-Wert [W/m²k]; Energiekosten 2025: Letzte Sanierung (inkl. Beschreibung); Energiekosten 2028: Beschreibung Konstruktion; Energiekosten 2031: Bekannte Mängel
Flächen 1 | Beispiel Süddach |  | Beispiel 1970 | Beispiel 1970 | Beispiel Betondachsteine | Energiekosten 2020: Beispiel45°; Energiekosten 2021: Beispiel Süd; Energiekosten 2022: Beispiel nein; Energiekosten 2023: Beispiel nein; Energiekosten 2025: Beispiel: Defekte Ziegel getauscht,; Energiekosten 2028: Beispiel: Satteldach, Dachsteine auf Lattung ohne wasserführendes Unterdach,; Energiekosten 2031: Beispiel: Dachsteine alt, müssten alle getauscht werdern, Dämmung unvollständig.
Flächen 2 | Beispiel Norddach |  |  |  |  | Energiekosten 2028: Beispiel Satteldach, Dachsteine auf Lattung ohne wasserführendes Unterdach,; Energiekosten 2031: Dachsteine alt, müssten alle getauscht werdern, Dämmung unvollständig.
Flächen 3 | Beispiel Flachdach | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2033
Flächen 4 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2033
Flächen 5 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2033
Gesamtfläche |  | 0
Oberste Geschossdecke | Name / Bezeichnung | Fläche [m²] | Baujahr | Baujahre letzte Sanierung | U-Wert [W/m²k] | Energiekosten 2020: Beschreibung Konstruktion; Energiekosten 2023: Letzte Sanierung (inkl. Beschreibung); Energiekosten 2026: Bekannte Mängel
Fläche 1 | Beispiel Spitzdach Büro |  | Beispiel 1970 | Beispiel 1970 |  | Energiekosten 2020: Beispiel: Holzbalkendecke; Energiekosten 2026: Beispiel Dämmung unvollstädig, Mineralwolle aus den 1970er Jahren Lungengängig.
Fläche 2 | Beispiel Dach Anbau | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Fläche 3 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Fläche 4 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Fläche 5 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Gesamtfläche |  | 0
Außenwände | Name / Bezeichnung | Fläche [m²] | Baujahr | Baujahre letzte Sanierung | U-Wert [W/m²k] | Energiekosten 2020: Beschreibung Konstruktion; Energiekosten 2023: Letzte Sanierung (inkl. Beschreibung); Energiekosten 2026: Bekannte Mängel
AW 1 | Beispiel Außenwand |  | Beispiel 1970 | Beispiel 1970 |  | Energiekosten 2020: Beispiel: Ziegelwand, Verputzt,; Energiekosten 2026: Beispiel: Putz hat erste Schäden
AW 2 | Beispiel AW an Erdreich Kellerwand |  |  |  |  | Energiekosten 2020: Beispiel: Betonkellerwand mit Abdichtung von Außen; Energiekosten 2026: Beispiel: Beton blüht aus, Feuchte dringt partiell in die Wand.
AW 3 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
AW 4 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
AW 5 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Gesamtfläche |  | 0
Kellerdecke / Bodenplatte | Name / Bezeichnung | Fläche [m²] | Baujahr | Baujahre letzte Sanierung | U-Wert [W/m²k] | Energiekosten 2020: Beschreibung Konstruktion; Energiekosten 2023: Letzte Sanierung (inkl. Beschreibung); Energiekosten 2026: Bekannte Mängel
Bodenplatte 1 | Beispiel Kellerdeck | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Bodenplatte 2 | Beispiel Bodenplatte Anbau | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Bodenplatte 3 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Bodenplatte 4 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Bodenplatte 5 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Gesamtfläche |  | 0
Fenster | Name / Bezeichnung | Fläche [m²] | Anzahl | Baujahre letzte Sanierung | U-Wert [W/m²k] | Energiekosten 2020: Beschreibung Konstruktion; Energiekosten 2023: Letzte Sanierung (inkl. Beschreibung); Energiekosten 2026: Bekannte Mängel
Fenstertyp 1 | Beispiel: Südfenster EG |  |  | Beispiel 1970 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Fenstertyp 2 | Beispiel: Nordfenster neu | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Fenstertyp 3 | Beispiel Dachflächenfenster | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Fenstertyp 4 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Fenstertyp 5 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Fenstertyp 6 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Fenstertyp 7 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Gesamtfläche |  | 0 | 0
Türen | Name / Bezeichnung | Fläche [m²] | Anzahl | Baujahre letzte Sanierung | U-Wert [W/m²k] | Energiekosten 2020: Beschreibung Konstruktion; Energiekosten 2023: Letzte Sanierung (inkl. Beschreibung); Energiekosten 2026: Bekannte Mängel
Eingangstür | Beispiel: Haupteingang |  |  | Beispiel 1970 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Nebeneingangtür | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Nebeneingangtür | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Gesamtfläche |  | 0 | 0
Weitere Bauteile | Name / Bezeichnung | Fläche [m²] | Anzahl | Baujahre letzte Sanierung | U-Wert [W/m²k] | Energiekosten 2020: Beschreibung Konstruktion; Energiekosten 2023: Letzte Sanierung (inkl. Beschreibung); Energiekosten 2026: Bekannte Mängel
Beispiel Innenwände | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Beispiel Treppen | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Beispiel Bodenbeläge | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Beispiel Innentüren | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Weitere Zeilen können über kopieren und einfügen der ganzen Zeile (z.B. dieser Zeile) erzeugt werden. | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Anlagentechnik
Heizunganlage | Beschreibung (Hersteller Typ usw.) | Energieträger | Baujahr | Nennleistung [kW] | Warmwasserbereitung (ja/nein) | Energiekosten 2020: Letzte Reparatur; Energiekosten 2021: Beschreibung Konstruktion / Bauart; Energiekosten 2024: Bekannte Mängel; Energiekosten 2027: Sanierungsbedarf / Beschreibung
Hauptwärmeerzeuger | Beispiel: Gaskessel NT Kessel, Buderus, NT 160 Beispiel | Beispiel: Erdgas | 1998 | Beispiel: 20 | Beispiel: ja | Energiekosten 2020: Beispiel: 2022
2. Wärmeerzeuger | Beispiel: Thermische Solaranlage 10 qm Flachkollektoren | Beispiel: Solarenergie | Beispiel: 1998 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2029
3. Wärmeerzeuger | Beispiel: Durchlauferhitzer WW Stiebel DLH 24 z.B. | Beispiel: Strom | Beispiel: 1998 | Beispiel: 24 | Beispiel: ja | Energiekosten 2021: Beispiel: Nur WW Bereitung für Dusche im Beispiel DG; Energiekosten 2024: Beispiel: keine; Energiekosten 2027: Beispiel: Austausch gegen elektonisch gesteuerten DLE, wenn defekt.
Lüftungsanlage | Beschreibung (Hersteller Typ usw.) |  | Baujahr | Nennleistung | Luftumssatz | Energiekosten 2020: Letzte Reparatur; Energiekosten 2021: Beschreibung Konstruktion / Bauart; Energiekosten 2024: Bekannte Mängel; Energiekosten 2027: Sanierungsbedarf / Beschreibung
Lüftung 1 | Beispiel: Hallenlüftung / Umluftheizzung mit Heizung |  | Beispiel: 2000 | Beispiel: 5 kW | Beispiel: 4000 m³/h | Energiekosten 2020: 2016; Energiekosten 2021: Beispiel: Ohne WRG, Umluftbetrieb, Frischluftanteile 10 %, fest eingestellt.; Energiekosten 2024: Beispiel: CO2 Regelung der Frischluftzufuhr defekt; Energiekosten 2027: Beispiel: Regelung muss erneuert werden.
Lüftung 2 | Beispiel: Abluftlüfter Duschen |  | Beispiel: 1990 | Beispiel: 50 W |  | Energiekosten 2020: 2010; Energiekosten 2021: Beispiel: Abluftlüfter über Beleuchtung gesteuert, Nachlauf 10 min; Energiekosten 2024: Beispiel: Räume oft zu feucht, Nachlaufzeit sollte angepasst werden.
Weitere Anlagentechnik / Haustechnik | Beschreibung (Hersteller Typ usw.) | Energieträger | Baujahr | Nennleistung | Raumzuordung | Energiekosten 2020: Letzte Reparatur; Energiekosten 2021: Beschreibung Konstruktion / Bauart; Energiekosten 2024: Bekannte Mängel; Energiekosten 2027: Sanierungsbedarf / Beschreibung
Beispiel Beleuchtung 1 | Beispiel Klassenräume Leuchtstoffröhren Philips | Beispiel Strom | Beispiel: 1970 | Beispiel 50 x 0,058 W | Beispiel Klassenräume | Energiekosten 2020: Beispiel: 2022; Energiekosten 2021: Beispiel Direkte Leuchten, Deckeneinbau, KVG; Energiekosten 2024: Beispiel: KVG alt und fallen aus, Beleuchtungstärke wird nicht mehr errreicht
Beispiel Beleuchtung 2 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2029
Beispiel: Regenwasseranlage | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2029
Beispiel Aufzug | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2029
Beispiel Druckerhöhungsanlage | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2029
Beispiel: Außenbeleuchtung | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2029
Weitere Zeilen können über kopieren und einfügen der ganzen Zeile (z.B. dieser Zeile) erzeugt werden. | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2029
Note on A15: Stefan Swiderek: Daten werden aus den Bauteilfeldern bezogen. Wenn nichts eingetragen wurde, dann wird das Baujahr des Gebäudes eingetragen

## Beispiel
Gebäudesteckbrief Vorlage | Eingabefelder grün (Leere Felder heißt Daten nicht bekannt)
Gebäudename | Beispielgebäude 2 Schule
Anschrift | Straße | Hausnummer | Ort | PLZ
| Beispielstraße | 11 | Beispielhausen | 12345
Ansprechpartner | Name | Tel. | E-Mail / usw.
| Hausmeister Krause | 0123 123456789 | Hausmeister@Krause.de
Hauptnutzung | Beispielschule | Fläche (NGF) | 1234 | m²
Nutzung 2 | Beispielturnhalle | Fläche (NGF) | 123 | m²
Nutzung 3 |  | Fläche (NGF) |  | m²
|  | Gesamtfläche | 1357 | m²
Baujahr Gebäude | 1980
Kurze Beschreibung des Gebäudes mit Nutzung, Besonderheiten usw. | Beispielschule mit Turnhalle und Mensa. Die Turnmhalle wird auch an den Abenden von Vereinen genutzt. Umkleiden sanierungsbedürftig und müffeln.
Baujahr letzte energetische Sanierung (Leer heißt nicht bekannt)
Dach | 1980
oberste Geschossdecke | 1980
Außenwand | 1980
Kellerdecke | 1980
Fenster | 1980
Türen | 1980
Hauptwärmeerzeuger | 1998
Energieverbrauch | Mittelwert der Jahre | letztes Jahr | Abweichung vom Mittelwert |  | Energieverbrauch | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Strom [kWh] | 4753.5 | 12345 | 61.49% |  | Strom [kWh] | 2020: 2223; 2021: 2223; 2022: 2223; 2023: 12345
Wärme 1 [kWh] | 42030 | 132465 | 68.27% |  | Wärme 1 [kWh] | 2020: 1321; 2021: 32111; 2022: 2223; 2023: 132465
Wärme 2 [kWh] | 305.25 | 222 | -37.5% |  | Wärme 2 [kWh] | 2020: 111; 2021: 444; 2022: 444; 2023: 222
Wärme Gesamt [kWh] | 42335.25 | 132687 | 68.09% |  | Wärme Gesamt [kWh] | 1432 | 32555 | 2667 | 132687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wasser [m³] | 11 | 11 | 0% |  | Wasser [m³] | 2020: 11; 2021: 11; 2022: 11; 2023: 11
Energiekosten
Verbrauchskosten | Mittelwert der Jahre | letztes Jahr | Abweichung vom Mittelwert |  | Verbrauchskosten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Strom [€] | 14483.75 | 13245 | -9.353% |  | Strom [€] | Energiekosten 2020: 12345; Energiekosten 2021: 20000; Energiekosten 2022: 12345; Energiekosten 2023: 13245
Wärme 1 [€] | 9539.25 | 13245 | 27.98% |  | Wärme 1 [€] | Energiekosten 2020: 12345; Energiekosten 2021: 222; Energiekosten 2022: 12345; Energiekosten 2023: 13245
Wärme 2 [€] | 10039.25 | 13245 | 24.2% |  | Wärme 2 [€] | Energiekosten 2020: 12345; Energiekosten 2021: 2222; Energiekosten 2022: 12345; Energiekosten 2023: 13245
Wärme Gesamt [€] | 19578.5 | 26490 | 26.09% |  | Wärme Gesamt [€] | 24690 | 2444 | 24690 | 26490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wasser [€] | 124.5 | 121 | -2.893% |  | Wasser [€] | Energiekosten 2020: 145; Energiekosten 2021: 100; Energiekosten 2022: 132; Energiekosten 2023: 121
Energieverbrauchskennwerte | Spez. Verbrauch Mittelwert | Letztes Jahr | Vergleichswert* | Abweichung vom Vergleichswert
Strom [kWh/m²a] | 3.5029 | 9.0973 | 11 | -20.92%
Wärme 1 [kWh/m²a] | 30.9727 | 97.6161
Wärme 2 [kWh/m²a] | 0.22494 | 0.1636
Wärme Gesamt [kWh/²a] | 31.1977 | 97.7797 | 80 | 18.18%
Wasser [l/m²a] | 8.1061 | 8.1061
*Quelle Vergleichswerte: Bekanntmachung Vergleichswerte NWG; Vergleichswerte Wasserverbrauch Mittelwert der Vorjahre
Energieträger / Emissionen | Art | Emissionsfaktor CO2e (inkl. Vorketten) [g/kWh] | CO2e Abs. [kg/a] | CO2e spez. [kg/m²a]
Strom | Strommix Deutschland | 400 | 4938 | 3.6389
Wärme 1 | Beispiel Gas | 250 | 33116.25 | 24.404
Wärme 2 | Beispiel WP Strom | 400 | 88.8 | 0.065438
Summe Emissionen |  |  | 38143.05 | 28.1084
Gebäudehülle | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2033
Dach | Name / Bezeichnung | Fläche [m²] | Baujahr Dach | Baujahre aktuelle Dachhaut/-eindeckung | Material Außenhaut | Energiekosten 2020: Dachneigung; Energiekosten 2021: Ausrichtung; Energiekosten 2022: PV vorhanden; Energiekosten 2023: Solarthermie vorhanden; Energiekosten 2024: U-Wert [W/m²k]; Energiekosten 2025: Letzte Sanierung (inkl. Beschreibung); Energiekosten 2028: Beschreibung Konstruktion; Energiekosten 2031: Bekannte Mängel
Flächen 1 | Beispiel Süddach |  | Beispiel 1970 | Beispiel 1970 | Beispiel Betondachsteine | Energiekosten 2020: Beispiel45°; Energiekosten 2021: Beispiel Süd; Energiekosten 2022: Beispiel nein; Energiekosten 2023: Beispiel nein; Energiekosten 2025: Beispiel: Defekte Ziegel getauscht,; Energiekosten 2028: Beispiel: Satteldach, Dachsteine auf Lattung ohne wasserführendes Unterdach,; Energiekosten 2031: Beispiel: Dachsteine alt, müssten alle getauscht werdern, Dämmung unvollständig.
Flächen 2 | Beispiel Norddach |  |  |  |  | Energiekosten 2028: Beispiel Satteldach, Dachsteine auf Lattung ohne wasserführendes Unterdach,; Energiekosten 2031: Dachsteine alt, müssten alle getauscht werdern, Dämmung unvollständig.
Flächen 3 | Beispiel Flachdach | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2033
Flächen 4 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2033
Flächen 5 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2033
Gesamtfläche |  | 0
Oberste Geschossdecke | Name / Bezeichnung | Fläche [m²] | Baujahr | Baujahre letzte Sanierung | U-Wert [W/m²k] | Energiekosten 2020: Beschreibung Konstruktion; Energiekosten 2023: Letzte Sanierung (inkl. Beschreibung); Energiekosten 2026: Bekannte Mängel
Fläche 1 | Beispiel Spitzdach Büro |  | Beispiel 1970 | Beispiel 1970 |  | Energiekosten 2020: Beispiel: Holzbalkendecke; Energiekosten 2026: Beispiel Dämmung unvollstädig, Mineralwolle aus den 1970er Jahren Lungengängig.
Fläche 2 | Beispiel Dach Anbau | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Fläche 3 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Fläche 4 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Fläche 5 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Gesamtfläche |  | 0
Außenwände | Name / Bezeichnung | Fläche [m²] | Baujahr | Baujahre letzte Sanierung | U-Wert [W/m²k] | Energiekosten 2020: Beschreibung Konstruktion; Energiekosten 2023: Letzte Sanierung (inkl. Beschreibung); Energiekosten 2026: Bekannte Mängel
AW 1 | Beispiel Außenwand |  | Beispiel 1970 | Beispiel 1970 |  | Energiekosten 2020: Beispiel: Ziegelwand, Verputzt,; Energiekosten 2026: Beispiel: Putz hat erste Schäden
AW 2 | Beispiel AW an Erdreich Kellerwand |  |  |  |  | Energiekosten 2020: Beispiel: Betonkellerwand mit Abdichtung von Außen; Energiekosten 2026: Beispiel: Beton blüht aus, Feuchte dringt partiell in die Wand.
AW 3 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
AW 4 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
AW 5 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Gesamtfläche |  | 0
Kellerdecke / Bodenplatte | Name / Bezeichnung | Fläche [m²] | Baujahr | Baujahre letzte Sanierung | U-Wert [W/m²k] | Energiekosten 2020: Beschreibung Konstruktion; Energiekosten 2023: Letzte Sanierung (inkl. Beschreibung); Energiekosten 2026: Bekannte Mängel
Bodenplatte 1 | Beispiel Kellerdeck | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Bodenplatte 2 | Beispiel Bodenplatte Anbau | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Bodenplatte 3 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Bodenplatte 4 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Bodenplatte 5 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Gesamtfläche |  | 0
Fenster | Name / Bezeichnung | Fläche [m²] | Anzahl | Baujahre letzte Sanierung | U-Wert [W/m²k] | Energiekosten 2020: Beschreibung Konstruktion; Energiekosten 2023: Letzte Sanierung (inkl. Beschreibung); Energiekosten 2026: Bekannte Mängel
Fenstertyp 1 | Beispiel: Südfenster EG |  |  | Beispiel 1970 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Fenstertyp 2 | Beispiel: Nordfenster neu | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Fenstertyp 3 | Beispiel Dachflächenfenster | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Fenstertyp 4 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Fenstertyp 5 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Fenstertyp 6 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Fenstertyp 7 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Gesamtfläche |  | 0 | 0
Türen | Name / Bezeichnung | Fläche [m²] | Anzahl | Baujahre letzte Sanierung | U-Wert [W/m²k] | Energiekosten 2020: Beschreibung Konstruktion; Energiekosten 2023: Letzte Sanierung (inkl. Beschreibung); Energiekosten 2026: Bekannte Mängel
Eingangstür | Beispiel: Haupteingang |  |  | Beispiel 1970 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Nebeneingangtür | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Nebeneingangtür | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Gesamtfläche |  | 0 | 0
Weitere Bauteile | Name / Bezeichnung | Fläche [m²] | Anzahl | Baujahre letzte Sanierung | U-Wert [W/m²k] | Energiekosten 2020: Beschreibung Konstruktion; Energiekosten 2023: Letzte Sanierung (inkl. Beschreibung); Energiekosten 2026: Bekannte Mängel
Beispiel Innenwände | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Beispiel Treppen | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Beispiel Bodenbeläge | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Beispiel Innentüren | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Weitere Zeilen können über kopieren und einfügen der ganzen Zeile (z.B. dieser Zeile) erzeugt werden. | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Anlagentechnik
Heizunganlage | Beschreibung (Hersteller Typ usw.) | Energieträger | Baujahr | Nennleistung [kW] | Warmwasserbereitung (ja/nein) | Energiekosten 2020: Letzte Reparatur; Energiekosten 2021: Beschreibung Konstruktion / Bauart; Energiekosten 2024: Bekannte Mängel; Energiekosten 2027: Sanierungsbedarf / Beschreibung
Hauptwärmeerzeuger | Beispiel: Gaskessel NT Kessel, Buderus, NT 160 Beispiel | Beispiel: Erdgas | 1998 | Beispiel: 20 | Beispiel: ja | Energiekosten 2020: Beispiel: 2022
2. Wärmeerzeuger | Beispiel: Thermische Solaranlage 10 qm Flachkollektoren | Beispiel: Solarenergie | Beispiel: 1998
3. Wärmeerzeuger | Beispiel: Durchlauferhitzer WW Stiebel DLH 24 z.B. | Beispiel: Strom | Beispiel: 1998 | Beispiel: 24 | Beispiel: ja | Energiekosten 2021: Beispiel: Nur WW Bereitung für Dusche im Beispiel DG; Energiekosten 2024: Beispiel: keine; Energiekosten 2027: Beispiel: Austausch gegen elektonisch gesteuerten DLE, wenn defekt.
Lüftungsanlage | Beschreibung (Hersteller Typ usw.) |  | Baujahr | Nennleistung | Luftumssatz | Energiekosten 2020: Letzte Reparatur; Energiekosten 2021: Beschreibung Konstruktion / Bauart; Energiekosten 2024: Bekannte Mängel; Energiekosten 2027: Sanierungsbedarf / Beschreibung
Lüftung 1 | Beispiel: Hallenlüftung / Umluftheizzung mit Heizung |  | Beispiel: 2000 | Beispiel: 5 kW | Beispiel: 4000 m³/h | Energiekosten 2020: 2016; Energiekosten 2021: Beispiel: Ohne WRG, Umluftbetrieb, Frischluftanteile 10 %, fest eingestellt.; Energiekosten 2024: Beispiel: CO2 Regelung der Frischluftzufuhr defekt; Energiekosten 2027: Beispiel: Regelung muss erneuert werden.
Lüftung 2 | Beispiel: Abluftlüfter Duschen |  | Beispiel: 1990 | Beispiel: 50 W |  | Energiekosten 2020: 2010; Energiekosten 2021: Beispiel: Abluftlüfter über Beleuchtung gesteuert, Nachlauf 10 min; Energiekosten 2024: Beispiel: Räume oft zu feucht, Nachlaufzeit sollte angepasst werden.
Weitere Anlagentechnik / Haustechnik | Beschreibung (Hersteller Typ usw.) | Energieträger | Baujahr | Nennleistung | Raumzuordung | Energiekosten 2020: Letzte Reparatur; Energiekosten 2021: Beschreibung Konstruktion / Bauart; Energiekosten 2024: Bekannte Mängel; Energiekosten 2027: Sanierungsbedarf / Beschreibung
Beispiel Beleuchtung 1 | Beispiel Klassenräume Leuchtstoffröhren Philips | Beispiel Strom | Beispiel: 1970 | Beispiel 50 x 0,058 W | Beispiel Klassenräume | Energiekosten 2020: Beispiel: 2022; Energiekosten 2021: Beispiel Direkte Leuchten, Deckeneinbau, KVG; Energiekosten 2024: Beispiel: KVG alt und fallen aus, Beleuchtungstärke wird nicht mehr errreicht
Beispiel Beleuchtung 2
Beispiel: Regenwasseranlage
Beispiel Aufzug
Beispiel Druckerhöhungsanlage
Beispiel: Außenbeleuchtung
Weitere Zeilen können über kopieren und einfügen der ganzen Zeile (z.B. dieser Zeile) erzeugt werden.

## Beispiel2
Gebäudesteckbrief Vorlage | Eingabefelder grün (Leere Felder heißt Daten nicht bekannt)
Gebäudename | Beispielgebäude 2 Schule klein
Anschrift | # | Hausnummer | Ort | PLZ
| Beispielstraße | 11 | Beispielhausen | 12345
Ansprechpartner | Name | Tel. | E-Mail / usw.
| Hausmeister Krause | 0123 123456789 | Hausmeister@Krause.de
Hauptnutzung | Beispielschule | Fläche (NGF) | 1234 | m²
Nutzung 2 |  | Fläche (NGF) |  | m²
Nutzung 3 |  | Fläche (NGF) |  | m²
|  | Gesamtfläche | 1234 | m²
Baujahr Gebäude | 1990
Kurze Beschreibung des Gebäudes mit Nutzung, Besonderheiten usw. | Beispielschule mit Turnhalle und Mensa. Die Turnmhalle wird auch an den Abenden von Vereinen genutzt. Umkleiden sanierungsbedürftig und müffeln.
Baujahr letzte energetische Sanierung
Dach | 1990
oberste Geschossdecke | 1990
Außenwand | 1990
Kellerdecke | 1990
Fenster | 2010
Türen | 2000
Hauptwärmeerzeuger | 2010
Energieverbrauch | Mittelwert der Jahre | letztes Jahr | Abweichung vom Mittelwert |  | Energieverbrauch | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Strom [kWh] | 12570 | 12345 | -1.823% |  | Strom [kWh] | 2020: 12345; 2021: 13245; 2022: 12345; 2023: 12345
Wärme 1 [kWh] | 124869.75 | 111111 | -12.38% |  | Wärme 1 [kWh] | 2020: 123456; 2021: 132456; 2022: 132456; 2023: 111111
Wärme 2 [kWh] | 222 | 222 | 0% |  | Wärme 2 [kWh] | 2020: 111; 2021: 222; 2022: 333; 2023: 222
Wärme Gesamt [kWh] | 125091.75 | 111333 | -12.36% |  | Wärme Gesamt [kWh] | 2020: 123567; 2021: 132678; 2022: 132789; 2023: 111333
Wasser [m³] | 11 | 11 | 0% |  | Wasser [m³] | 2020: 11; 2021: 11; 2022: 11; 2023: 11
Energiekosten
Verbrauchskosten | Mittelwert der Jahre | letztes Jahr | Abweichung vom Mittelwert |  | Verbrauchskosten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Strom [€] | 12795 | 13245 | 3.398% |  | Strom [€] | Energiekosten 2020: 12345; Energiekosten 2021: 13245; Energiekosten 2022: 12345; Energiekosten 2023: 13245
Wärme 1 [€] | 9813.75 | 1320 | -643.5% |  | Wärme 1 [€] | Energiekosten 2020: 12345; Energiekosten 2021: 13245; Energiekosten 2022: 12345; Energiekosten 2023: 1320
Wärme 2 [€] | 12795 | 13245 | 3.398% |  | Wärme 2 [€] | Energiekosten 2020: 12345; Energiekosten 2021: 13245; Energiekosten 2022: 12345; Energiekosten 2023: 13245
Wärme Gesamt [€] | 22608.75 | 14565 | -55.23% |  | Wärme Gesamt [€] | 24690 | 26490 | 24690 | 14565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wasser [€] | 133 | 123 | -8.13% |  | Wasser [€] | Energiekosten 2020: 145; Energiekosten 2021: 132; Energiekosten 2022: 132; Energiekosten 2023: 123
Energieverbrauchskennwerte | Spez. Verbrauch Mittelwert | Letztes Jahr | Vergleichswert* | Abweichung vom Vergleichswert |  | Energiekosten 2024: Überschrift Diagramm; Energiekosten 2031: Überschrift Diagramm; Energiekosten 2035: Neue Jahre einfach mit dem Filter im Diagramm hinzufügen
Strom [kWh/m²a] | 10.1864 | 10.0041 | 11 | -9.955% |  | Energiekosten 2024: Energie-und Wasserverbrauch Beispielgebäude 2 Schule klein; Energiekosten 2031: Verbrauchskosten Beispielgebäude 2 Schule klein
Wärme 1 [kWh/m²a] | 101.191 | 90.0413
Wärme 2 [kWh/m²a] | 0.1799 | 0.1799
Wärme Gesamt [kWh/²a] | 101.3709 | 90.2212 | 80 | 11.33%
Wasser [l/m²a] | 8.9141 | 8.9141
*Quelle Vergleichswerte: Bekanntmachung Vergleichswerte NWG; Vergleichswerte Wasserverbrauch Mittelwert der Vorjahre
Energieträger / Emissionen | Art | *Emissionsfaktor CO2e (inkl. Vorketten) [g/kWh] | CO2e Abs. [kg/a] | CO2e spez. [kg/m²a]
Strom | Strommix Deutschland | 400 | 4938 | 4.0016
Wärme 1 | Beispiel Gas | 250 | 27777.75 | 22.5103
Wärme 2 | Beispiel WP Strom | 400 | 88.8 | 0.071961
Summe Emissionen |  |  | 32804.55 | 26.5839
*Daten können dem Blatt Daten-Informationen entnommen werden. GEG Kennwerte können natürlich auch verwendet werden. Die Quelle sollte nur einheitlich sein.
Gebäudehülle | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2033
Dach | Name / Bezeichnung | Fläche [m²] | Baujahr Dach | Baujahre aktuelle Dachhaut/-eindeckung | Material Außenhaut | Energiekosten 2020: Dachneigung; Energiekosten 2021: Ausrichtung; Energiekosten 2022: PV vorhanden; Energiekosten 2023: Solarthermie vorhanden; Energiekosten 2024: U-Wert [W/m²k]; Energiekosten 2025: Letzte Sanierung (inkl. Beschreibung); Energiekosten 2028: Beschreibung Konstruktion; Energiekosten 2031: Bekannte Mängel
Flächen 1 | Beispiel Süddach |  | Beispiel 1970 | 1990 | Beispiel Betondachsteine | Energiekosten 2020: Beispiel45°; Energiekosten 2021: Beispiel Süd; Energiekosten 2022: Beispiel nein; Energiekosten 2023: Beispiel nein; Energiekosten 2025: Beispiel: Defekte Ziegel getauscht,; Energiekosten 2028: Beispiel: Satteldach, Dachsteine auf Lattung ohne wasserführendes Unterdach,; Energiekosten 2031: Beispiel: Dachsteine alt, müssten alle getauscht werdern, Dämmung unvollständig.
Flächen 2 | Beispiel Norddach |  |  |  |  | Energiekosten 2028: Beispiel Satteldach, Dachsteine auf Lattung ohne wasserführendes Unterdach,; Energiekosten 2031: Dachsteine alt, müssten alle getauscht werdern, Dämmung unvollständig.
Flächen 3 | Beispiel Flachdach | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2033
Flächen 4 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2033
Flächen 5 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2033
Gesamtfläche |  | 0
Oberste Geschossdecke | Name / Bezeichnung | Fläche [m²] | Baujahr | Baujahre letzte Sanierung | U-Wert [W/m²k] | Energiekosten 2020: Beschreibung Konstruktion; Energiekosten 2023: Letzte Sanierung (inkl. Beschreibung); Energiekosten 2026: Bekannte Mängel
Fläche 1 | Beispiel Spitzdach Büro |  | Beispiel 1970 | 1990 |  | Energiekosten 2020: Beispiel: Holzbalkendecke; Energiekosten 2026: Beispiel Dämmung unvollstädig, Mineralwolle aus den 1970er Jahren Lungengängig.
Fläche 2 | Beispiel Dach Anbau | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Fläche 3 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Fläche 4 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Fläche 5 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Gesamtfläche |  | 0
Außenwände | Name / Bezeichnung | Fläche [m²] | Baujahr | Baujahre letzte Sanierung | U-Wert [W/m²k] | Energiekosten 2020: Beschreibung Konstruktion; Energiekosten 2023: Letzte Sanierung (inkl. Beschreibung); Energiekosten 2026: Bekannte Mängel
AW 1 | Beispiel Außenwand |  | Beispiel 1970 | 1990 |  | Energiekosten 2020: Beispiel: Ziegelwand, Verputzt,; Energiekosten 2026: Beispiel: Putz hat erste Schäden
AW 2 | Beispiel AW an Erdreich Kellerwand |  |  | 1990 |  | Energiekosten 2020: Beispiel: Betonkellerwand mit Abdichtung von Außen; Energiekosten 2026: Beispiel: Beton blüht aus, Feuchte dringt partiell in die Wand.
AW 3 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
AW 4 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
AW 5 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Gesamtfläche |  | 0
Kellerdecke / Bodenplatte | Name / Bezeichnung | Fläche [m²] | Baujahr | Baujahre letzte Sanierung | U-Wert [W/m²k] | Energiekosten 2020: Beschreibung Konstruktion; Energiekosten 2023: Letzte Sanierung (inkl. Beschreibung); Energiekosten 2026: Bekannte Mängel
Bodenplatte 1 | Beispiel Kellerdeck | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Bodenplatte 2 | Beispiel Bodenplatte Anbau | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Bodenplatte 3 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Bodenplatte 4 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Bodenplatte 5 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Gesamtfläche |  | 0
Fenster | Name / Bezeichnung | Fläche [m²] | Anzahl | Baujahre letzte Sanierung | U-Wert [W/m²k] | Energiekosten 2020: Beschreibung Konstruktion; Energiekosten 2023: Letzte Sanierung (inkl. Beschreibung); Energiekosten 2026: Bekannte Mängel
Fenstertyp 1 | Beispiel: Südfenster EG |  |  | 2010 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Fenstertyp 2 | Beispiel: Nordfenster neu | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Fenstertyp 3 | Beispiel Dachflächenfenster | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Fenstertyp 4 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Fenstertyp 5 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Fenstertyp 6 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Fenstertyp 7 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Gesamtfläche |  | 0 | 0
Türen | Name / Bezeichnung | Fläche [m²] | Anzahl | Baujahre letzte Sanierung | U-Wert [W/m²k] | Energiekosten 2020: Beschreibung Konstruktion; Energiekosten 2023: Letzte Sanierung (inkl. Beschreibung); Energiekosten 2026: Bekannte Mängel
Eingangstür | Beispiel: Haupteingang |  |  | 2000 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Nebeneingangtür | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Nebeneingangtür | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Gesamtfläche |  | 0 | 0
Weitere Bauteile | Name / Bezeichnung | Fläche [m²] | Anzahl | Baujahre letzte Sanierung | U-Wert [W/m²k] | Energiekosten 2020: Beschreibung Konstruktion; Energiekosten 2023: Letzte Sanierung (inkl. Beschreibung); Energiekosten 2026: Bekannte Mängel
Beispiel Innenwände | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Beispiel Treppen | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Beispiel Bodenbeläge | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Beispiel Innentüren | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Weitere Zeilen können über kopieren und einfügen der ganzen Zeile (z.B. dieser Zeile) erzeugt werden. | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Anlagentechnik
Heizunganlage | Beschreibung (Hersteller Typ usw.) | Energieträger | Baujahr | Nennleistung [kW] | Warmwasserbereitung (ja/nein) | Energiekosten 2020: Letzte Reparatur; Energiekosten 2021: Beschreibung Konstruktion / Bauart; Energiekosten 2024: Bekannte Mängel; Energiekosten 2027: Sanierungsbedarf / Beschreibung
Hauptwärmeerzeuger | Beispiel: Gaskessel NT Kessel, Buderus, NT 160 Beispiel | Beispiel: Erdgas | 2010 | Beispiel: 20 | Beispiel: ja | Energiekosten 2020: Beispiel: 2022
2. Wärmeerzeuger | Beispiel: Thermische Solaranlage 10 qm Flachkollektoren | Beispiel: Solarenergie | Beispiel: 1998
3. Wärmeerzeuger | Beispiel: Durchlauferhitzer WW Stiebel DLH 24 z.B. | Beispiel: Strom | Beispiel: 1998 | Beispiel: 24 | Beispiel: ja | Energiekosten 2021: Beispiel: Nur WW Bereitung für Dusche im Beispiel DG; Energiekosten 2024: Beispiel: keine; Energiekosten 2027: Beispiel: Austausch gegen elektonisch gesteuerten DLE, wenn defekt.
Lüftungsanlage | Beschreibung (Hersteller Typ usw.) |  | Baujahr | Nennleistung | Luftumssatz | Energiekosten 2020: Letzte Reparatur; Energiekosten 2021: Beschreibung Konstruktion / Bauart; Energiekosten 2024: Bekannte Mängel; Energiekosten 2027: Sanierungsbedarf / Beschreibung
Lüftung 1 | Beispiel: Hallenlüftung / Umluftheizzung mit Heizung |  | Beispiel: 2000 | Beispiel: 5 kW | Beispiel: 4000 m³/h | Energiekosten 2020: 2016; Energiekosten 2021: Beispiel: Ohne WRG, Umluftbetrieb, Frischluftanteile 10 %, fest eingestellt.; Energiekosten 2024: Beispiel: CO2 Regelung der Frischluftzufuhr defekt; Energiekosten 2027: Beispiel: Regelung muss erneuert werden.
Lüftung 2 | Beispiel: Abluftlüfter Duschen |  | Beispiel: 1990 | Beispiel: 50 W |  | Energiekosten 2020: 2010; Energiekosten 2021: Beispiel: Abluftlüfter über Beleuchtung gesteuert, Nachlauf 10 min; Energiekosten 2024: Beispiel: Räume oft zu feucht, Nachlaufzeit sollte angepasst werden.
Weitere Anlagentechnik / Haustechnik | Beschreibung (Hersteller Typ usw.) | Energieträger | Baujahr | Nennleistung | Raumzuordung | Energiekosten 2020: Letzte Reparatur; Energiekosten 2021: Beschreibung Konstruktion / Bauart; Energiekosten 2024: Bekannte Mängel; Energiekosten 2027: Sanierungsbedarf / Beschreibung
Beispiel Beleuchtung 1 | Beispiel Klassenräume Leuchtstoffröhren Philips | Beispiel Strom | Beispiel: 1970 | Beispiel 50 x 0,058 W | Beispiel Klassenräume | Energiekosten 2020: Beispiel: 2022; Energiekosten 2021: Beispiel Direkte Leuchten, Deckeneinbau, KVG; Energiekosten 2024: Beispiel: KVG alt und fallen aus, Beleuchtungstärke wird nicht mehr errreicht
Beispiel Beleuchtung 2
Beispiel: Regenwasseranlage
Beispiel Aufzug
Beispiel Druckerhöhungsanlage
Beispiel: Außenbeleuchtung
Weitere Zeilen können über kopieren und einfügen der ganzen Zeile (z.B. dieser Zeile) erzeugt werden.
Note on A15: Stefan Swiderek: Daten werden aus den Bauteilfeldern bezogen. Wenn nichts eingetragen wurde, dann wird das Baujahr des Gebäudes eingetragen

## Beispiel3
Gebäudesteckbrief Vorlage | Eingabefelder grün (Leere Felder heißt Daten nicht bekannt)
Gebäudename | Beispielgebäude 3 Turnhalle
Anschrift | Straße | Hausnummer | Ort | PLZ
| Beispielstraße | 11 | Beispielhausen | 12345
Ansprechpartner | Name | Tel. | E-Mail / usw.
| Hausmeister Krause | 0123 123456789 | Hausmeister@Krause.de
Hauptnutzung | Turmnhalle | Fläche (NGF) | 10000 | m²
Nutzung 2 |  | Fläche (NGF) |  | m²
Nutzung 3 |  | Fläche (NGF) |  | m²
|  | Gesamtfläche | 10000 | m²
Baujahr Gebäude | 1960
Kurze Beschreibung des Gebäudes mit Nutzung, Besonderheiten usw. | Beispielschule mit Turnhalle und Mensa. Die Turnmhalle wird auch an den Abenden von Vereinen genutzt. Umkleiden sanierungsbedürftig und müffeln.
Baujahr letzte energetische Sanierung (Leer heißt nicht bekannt)
Dach | 1960
oberste Geschossdecke | 1960
Außenwand | 1960
Kellerdecke | 1960
Fenster | 1960
Türen | 1960
Hauptwärmeerzeuger | 1998
Energieverbrauch | Mittelwert der Jahre | letztes Jahr | Abweichung vom Mittelwert |  | Energieverbrauch | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Strom [kWh] | 10287.25 | 3214 | -220.1% |  | Strom [kWh] | 2020: 12345; 2021: 13245; 2022: 12345; 2023: 3214
Wärme 1 [kWh] | 113445 | 65412 | -73.43% |  | Wärme 1 [kWh] | 2020: 123456; 2021: 132456; 2022: 132456; 2023: 65412
Wärme 2 [kWh] | 220.25 | 215 | -2.442% |  | Wärme 2 [kWh] | 2020: 111; 2021: 222; 2022: 333; 2023: 215
Wärme Gesamt [kWh] | 113665.25 | 65627 | -73.2% |  | Wärme Gesamt [kWh] | 123567 | 132678 | 132789 | 65627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wasser [m³] | 8.75 | 2 | -337.5% |  | Wasser [m³] | 2020: 11; 2021: 11; 2022: 11; 2023: 2
Energiekosten
Verbrauchskosten | Mittelwert der Jahre | letztes Jahr | Abweichung vom Mittelwert |  | Verbrauchskosten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Strom [€] | 12795 | 13245 | 3.398% |  | Strom [€] | Energiekosten 2020: 12345; Energiekosten 2021: 13245; Energiekosten 2022: 12345; Energiekosten 2023: 13245
Wärme 1 [€] | 10287.25 | 3214 | -220.1% |  | Wärme 1 [€] | Energiekosten 2020: 12345; Energiekosten 2021: 13245; Energiekosten 2022: 12345; Energiekosten 2023: 3214
Wärme 2 [€] | 12795 | 13245 | 3.398% |  | Wärme 2 [€] | Energiekosten 2020: 12345; Energiekosten 2021: 13245; Energiekosten 2022: 12345; Energiekosten 2023: 13245
Wärme Gesamt [€] | 23082.25 | 16459 | -40.24% |  | Wärme Gesamt [€] | 24690 | 26490 | 24690 | 16459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wasser [€] | 107.25 | 20 | -436.2% |  | Wasser [€] | Energiekosten 2020: 145; Energiekosten 2021: 132; Energiekosten 2022: 132; Energiekosten 2023: 20
Energieverbrauchskennwerte | Spez. Verbrauch Mittelwert | Letztes Jahr | Vergleichswert* | Abweichung vom Vergleichswert
Strom [kWh/m²a] | 1.0287 | 0.3214 | 11 | -3323%
Wärme 1 [kWh/m²a] | 11.3445 | 6.5412
Wärme 2 [kWh/m²a] | 0.022025 | 0.0215
Wärme Gesamt [kWh/²a] | 11.3665 | 6.5627 | 80 | -1119%
Wasser [l/m²a] | 0.875 | 0.2
*Quelle Vergleichswerte: Bekanntmachung Vergleichswerte NWG; Vergleichswerte Wasserverbrauch Mittelwert der Vorjahre
Energieträger / Emissionen | Art | Emissionsfaktor CO2e (inkl. Vorketten) [g/kWh] | CO2e Abs. [kg/a] | CO2e spez. [kg/m²a]
Strom | Strommix Deutschland | 400 | 1285.6 | 0.12856
Wärme 1 | Beispiel Gas | 250 | 16353 | 1.6353
Wärme 2 | Beispiel WP Strom | 400 | 86 | 0.0086
Summe Emissionen |  |  | 17724.6 | 1.7725
Gebäudehülle | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2033
Dach | Name / Bezeichnung | Fläche [m²] | Baujahr Dach | Baujahre aktuelle Dachhaut/-eindeckung | Material Außenhaut | Energiekosten 2020: Dachneigung; Energiekosten 2021: Ausrichtung; Energiekosten 2022: PV vorhanden; Energiekosten 2023: Solarthermie vorhanden; Energiekosten 2024: U-Wert [W/m²k]; Energiekosten 2025: Letzte Sanierung (inkl. Beschreibung); Energiekosten 2028: Beschreibung Konstruktion; Energiekosten 2031: Bekannte Mängel
Flächen 1 | Beispiel Süddach |  | Beispiel 1970 | Beispiel 1970 | Beispiel Betondachsteine | Energiekosten 2020: Beispiel45°; Energiekosten 2021: Beispiel Süd; Energiekosten 2022: Beispiel nein; Energiekosten 2023: Beispiel nein; Energiekosten 2025: Beispiel: Defekte Ziegel getauscht,; Energiekosten 2028: Beispiel: Satteldach, Dachsteine auf Lattung ohne wasserführendes Unterdach,; Energiekosten 2031: Beispiel: Dachsteine alt, müssten alle getauscht werdern, Dämmung unvollständig.
Flächen 2 | Beispiel Norddach |  |  |  |  | Energiekosten 2028: Beispiel Satteldach, Dachsteine auf Lattung ohne wasserführendes Unterdach,; Energiekosten 2031: Dachsteine alt, müssten alle getauscht werdern, Dämmung unvollständig.
Flächen 3 | Beispiel Flachdach | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2033
Flächen 4 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2033
Flächen 5 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2033
Gesamtfläche |  | 0
Oberste Geschossdecke | Name / Bezeichnung | Fläche [m²] | Baujahr | Baujahre letzte Sanierung | U-Wert [W/m²k] | Energiekosten 2020: Beschreibung Konstruktion; Energiekosten 2023: Letzte Sanierung (inkl. Beschreibung); Energiekosten 2026: Bekannte Mängel
Fläche 1 | Beispiel Spitzdach Büro |  | Beispiel 1970 | Beispiel 1970 |  | Energiekosten 2020: Beispiel: Holzbalkendecke; Energiekosten 2026: Beispiel Dämmung unvollstädig, Mineralwolle aus den 1970er Jahren Lungengängig.
Fläche 2 | Beispiel Dach Anbau | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Fläche 3 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Fläche 4 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Fläche 5 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Gesamtfläche |  | 0
Außenwände | Name / Bezeichnung | Fläche [m²] | Baujahr | Baujahre letzte Sanierung | U-Wert [W/m²k] | Energiekosten 2020: Beschreibung Konstruktion; Energiekosten 2023: Letzte Sanierung (inkl. Beschreibung); Energiekosten 2026: Bekannte Mängel
AW 1 | Beispiel Außenwand |  | Beispiel 1970 | Beispiel 1970 |  | Energiekosten 2020: Beispiel: Ziegelwand, Verputzt,; Energiekosten 2026: Beispiel: Putz hat erste Schäden
AW 2 | Beispiel AW an Erdreich Kellerwand |  |  |  |  | Energiekosten 2020: Beispiel: Betonkellerwand mit Abdichtung von Außen; Energiekosten 2026: Beispiel: Beton blüht aus, Feuchte dringt partiell in die Wand.
AW 3 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
AW 4 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
AW 5 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Gesamtfläche |  | 0
Kellerdecke / Bodenplatte | Name / Bezeichnung | Fläche [m²] | Baujahr | Baujahre letzte Sanierung | U-Wert [W/m²k] | Energiekosten 2020: Beschreibung Konstruktion; Energiekosten 2023: Letzte Sanierung (inkl. Beschreibung); Energiekosten 2026: Bekannte Mängel
Bodenplatte 1 | Beispiel Kellerdeck | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Bodenplatte 2 | Beispiel Bodenplatte Anbau | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Bodenplatte 3 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Bodenplatte 4 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Bodenplatte 5 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Gesamtfläche |  | 0
Fenster | Name / Bezeichnung | Fläche [m²] | Anzahl | Baujahre letzte Sanierung | U-Wert [W/m²k] | Energiekosten 2020: Beschreibung Konstruktion; Energiekosten 2023: Letzte Sanierung (inkl. Beschreibung); Energiekosten 2026: Bekannte Mängel
Fenstertyp 1 | Beispiel: Südfenster EG |  |  | Beispiel 1970 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Fenstertyp 2 | Beispiel: Nordfenster neu | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Fenstertyp 3 | Beispiel Dachflächenfenster | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Fenstertyp 4 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Fenstertyp 5 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Fenstertyp 6 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Fenstertyp 7 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Gesamtfläche |  | 0 | 0
Türen | Name / Bezeichnung | Fläche [m²] | Anzahl | Baujahre letzte Sanierung | U-Wert [W/m²k] | Energiekosten 2020: Beschreibung Konstruktion; Energiekosten 2023: Letzte Sanierung (inkl. Beschreibung); Energiekosten 2026: Bekannte Mängel
Eingangstür | Beispiel: Haupteingang |  |  | Beispiel 1970 | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Nebeneingangtür | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Nebeneingangtür | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Gesamtfläche |  | 0 | 0
Weitere Bauteile | Name / Bezeichnung | Fläche [m²] | Anzahl | Baujahre letzte Sanierung | U-Wert [W/m²k] | Energiekosten 2020: Beschreibung Konstruktion; Energiekosten 2023: Letzte Sanierung (inkl. Beschreibung); Energiekosten 2026: Bekannte Mängel
Beispiel Innenwände | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Beispiel Treppen | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Beispiel Bodenbeläge | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Beispiel Innentüren | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Weitere Zeilen können über kopieren und einfügen der ganzen Zeile (z.B. dieser Zeile) erzeugt werden. | bar: Energiekosten 2020 to Energiekosten 2028
Anlagentechnik
Heizunganlage | Beschreibung (Hersteller Typ usw.) | Energieträger | Baujahr | Nennleistung [kW] | Warmwasserbereitung (ja/nein) | Energiekosten 2020: Letzte Reparatur; Energiekosten 2021: Beschreibung Konstruktion / Bauart; Energiekosten 2024: Bekannte Mängel; Energiekosten 2027: Sanierungsbedarf / Beschreibung
Hauptwärmeerzeuger | Beispiel: Gaskessel NT Kessel, Buderus, NT 160 Beispiel | Beispiel: Erdgas | 1998 | Beispiel: 20 | Beispiel: ja | Energiekosten 2020: Beispiel: 2022
2. Wärmeerzeuger | Beispiel: Thermische Solaranlage 10 qm Flachkollektoren | Beispiel: Solarenergie | Beispiel: 1998
3. Wärmeerzeuger | Beispiel: Durchlauferhitzer WW Stiebel DLH 24 z.B. | Beispiel: Strom | Beispiel: 1998 | Beispiel: 24 | Beispiel: ja | Energiekosten 2021: Beispiel: Nur WW Bereitung für Dusche im Beispiel DG; Energiekosten 2024: Beispiel: keine; Energiekosten 2027: Beispiel: Austausch gegen elektonisch gesteuerten DLE, wenn defekt.
Lüftungsanlage | Beschreibung (Hersteller Typ usw.) |  | Baujahr | Nennleistung | Luftumssatz | Energiekosten 2020: Letzte Reparatur; Energiekosten 2021: Beschreibung Konstruktion / Bauart; Energiekosten 2024: Bekannte Mängel; Energiekosten 2027: Sanierungsbedarf / Beschreibung
Lüftung 1 | Beispiel: Hallenlüftung / Umluftheizzung mit Heizung |  | Beispiel: 2000 | Beispiel: 5 kW | Beispiel: 4000 m³/h | Energiekosten 2020: 2016; Energiekosten 2021: Beispiel: Ohne WRG, Umluftbetrieb, Frischluftanteile 10 %, fest eingestellt.; Energiekosten 2024: Beispiel: CO2 Regelung der Frischluftzufuhr defekt; Energiekosten 2027: Beispiel: Regelung muss erneuert werden.
Lüftung 2 | Beispiel: Abluftlüfter Duschen |  | Beispiel: 1990 | Beispiel: 50 W |  | Energiekosten 2020: 2010; Energiekosten 2021: Beispiel: Abluftlüfter über Beleuchtung gesteuert, Nachlauf 10 min; Energiekosten 2024: Beispiel: Räume oft zu feucht, Nachlaufzeit sollte angepasst werden.
Weitere Anlagentechnik / Haustechnik | Beschreibung (Hersteller Typ usw.) | Energieträger | Baujahr | Nennleistung | Raumzuordung | Energiekosten 2020: Letzte Reparatur; Energiekosten 2021: Beschreibung Konstruktion / Bauart; Energiekosten 2024: Bekannte Mängel; Energiekosten 2027: Sanierungsbedarf / Beschreibung
Beispiel Beleuchtung 1 | Beispiel Klassenräume Leuchtstoffröhren Philips | Beispiel Strom | Beispiel: 1970 | Beispiel 50 x 0,058 W | Beispiel Klassenräume | Energiekosten 2020: Beispiel: 2022; Energiekosten 2021: Beispiel Direkte Leuchten, Deckeneinbau, KVG; Energiekosten 2024: Beispiel: KVG alt und fallen aus, Beleuchtungstärke wird nicht mehr errreicht
Beispiel Beleuchtung 2
Beispiel: Regenwasseranlage
Beispiel Aufzug
Beispiel Druckerhöhungsanlage
Beispiel: Außenbeleuchtung
Weitere Zeilen können über kopieren und einfügen der ganzen Zeile (z.B. dieser Zeile) erzeugt werden.